- 《金属阀门 结构长度》标准介绍

GB/T 12221-2005《金属阀门 结构长度》是对GB/T 12221-1989和GB/T 15188.1~15188.4-1994标准的修订，代替这几项标准。 本标准在修订中主要变化有：结构长度有所括大，包括法兰连接、对焊连接、对夹式连接、内螺纹连接、外螺纹连接等连接方式的结构长度。增加了焊接端、对夹式、内螺纹、外螺纹的结构基本长度系列和各类阀门的结构长度尺寸，其中法兰连接的结构长度修改采用ISO 5752《法兰管路系统金属阀门 结构长度》。 本标准适用于金属阀门，公称压力不大于PN420，公称尺寸在DN3~DN4000范围内，阀门种类有闸阀、截止阀、球阀、蝶阀、旋塞阀、隔膜阀、止回阀，其阀门的连接方式有法兰、焊接端、对夹、内螺纹、外螺纹连接。规定了这些阀门使用不同的连接方式时的结构长度及其极限偏差。 本标准引用GB/T 1047《管道元件DN（公称尺寸）的定义和选用》和GB/T 1048《管道元件PN（公称压力）的定义和选用》两项标准，现GB/T 1047和GB/T1048年代号都是2005。但需要说明的是，本标准在报批时，这两项新版标准尚未批准发布。因此，本标准在公称尺寸和公称压力的表述上仍然延用的是老版本的GB/T1047和GB/T 1048。 标准给出了“直通式阀门结构长度”、“角式阀门结构长度”、“对夹式阀门结构长度”的定义，并配有图示。使用22张表格列出了各种阀门不同的连接方式的结构长度和极限偏差。 本标准由全国阀门标准技术委员会（SAC/TC188）归口。参加起草的单位有：合肥通用机械研究所、湖北洪城通用机械股份有限公司、上海通用机械技术研究所，中核苏阀科技实业股份有限公司、浙江五洲阀门有限公司、沈阳盛世高中压阀门有限公司。2005年8月1日开始实施。.