国外阀门标准一览表

| 标准代号ISO | 标 准 名 称 |
| --- | --- |
| 4126 | 安全阀的一般要求 |
| 5208 | 工业用阀门的压力试验 |
| 5209 | 一般工业用阀门的标志 |
| 5210 Pt.1 | 多回转阀门驱动装置的连接件 第一部分:法兰尺寸 |
| 5210 Pt.2 | 多回转阀门驱动装置的连接件 第二部分:法兰和接头的连接性能 |
| 5210 pt.3 | 多回转阀门驱动装置的连接件 第三部分:传动件的尺寸 |
| 5211 pt.1 | 部分回转阀门驱动装置的连接件 第一部分:法兰尺寸 |
| 5211 pt.2 | 部分回转阀门驱动装置的连接件 第二部分:法兰和接头的连接性能 |
| 5211 pt.3 | 多回转阀门驱动装置的连接件 第三部分: 传动件的尺寸 |
| 5752 | 法兰管路系统中金属阀门的结构长度 |
| ISO 5996 | 铸铁制闸阀 |
| ISO 6002 | 阀盖用螺栓连接的钢制闸阀 |
| 6552 | 自动蒸汽疏水阀的术语 |
| 6553 | 自动蒸汽疏水阀的标志 |
| 6554 | 法兰连接自动蒸汽疏水阀的结构长度 |
| 6704 | 自动蒸汽疏水阀的分类 |
| 6948 | 自动蒸汽疏水阀制造和使用特性试验 |
| 7121 | 法兰和对焊接钢制球阀(第四次建议草案) |
| 7259 | 主要靠手柄操作的地下用铸铁制闸阀 |
| 7841 | 蒸汽漏损试验 |

| 标准代号BS | 标 准 名 称 |
| --- | --- |
| BS1212 | 固定球球阀(朴茨茅斯型) |
| BS1123 | 储气罐和空压设备用安全阀,仪表和其他安全配件 |
| BS1414 | 石油,石油化学及有关工业 用法兰和对焊接的楔式闸阀 |
| BS1552 | 低压煤气用调节旋塞阀 |
| BS1570 | 石油工业用法兰和对焊连接钢制旋塞阀(不包括井口阀和自喷阀) |
| BS1735 | 石油工业 用125磅级1.5''~24''法兰连接明杆楔式铸铁制闸阀 |
| BS1868 | 石油,石油化学及有关工业 用法兰和对焊接连接钢制止回阀 |
| BS1873 | 石油,石油化学及有关工业 用法兰和对焊接连接钢制截止阀和止回阀 |
| BS1952 | 一般用的铜合金制闸阀 |
| BS1953 | 一般用的铜合金制止回阀 |
| BS1968 | 铜合金制浮球式球阀 |
| BS2060 | 一般用螺纹连接铜合金制截止阀 |
| BS2080 | 石油,石油化学及有关工业 用法兰和对焊接连接阀门的结构长度 |
| BS2591 PT.1 | 阀门和阀门零件术语 第一部分:内螺纹连接的截止阀,止回阀和闸阀 |
| BS2591 PT.2 | 阀门和阀门零件术语 第二部分:安全阀和保险阀 |
| BS2591PT.3 | 阀门和阀门零件术语 第三部分:旋塞阀 |
| BS2591PT.4 | 阀门和阀门零件术语 第四部分:蝶阀 |
| BS2591PT.5 | 阀门和阀门零件术语 第五部分:球阀 |
| BS2995 | 石油工业用2''以下的螺纹和承口焊连接的铸钢和锻钢制闸阀,截止阀,止回阀和旋塞阀 |
| BS3464 | 一般用铸铁制闸阀 |
| BS3808 | 石油工业用2''以下法兰,螺纹和承口焊连接的铸钢和锻钢制楔式闸阀 |
| BS3948 | 一般用铸铁制平行式闸阀 |
| BS3952 | 一般用铸铁制蝶阀 |
| BS3961 | 一般用螺纹连接的铸铁制截止阀和截止止回阀 |
| BS4090 | 一般用铸铁制止回阀 |
| BS4133 | 一般用法兰连接的钢制平行式闸阀 |
| BS4312 | 一般用法兰连接的钢制截止阀和截止止回阀 |
| BS4460 | 石油工业用钢制球阀 |
| BS5146 | 石油,石油化学及有关工业 用钢制阀门的检查和试验 |
| BS5150 | 一般用铸铁制楔式双闸板闸阀 |
| BS5151 | 一般用铸铁制平行闸阀 |
| BS5152 | 一般用铸铁制截止阀和截止止回阀 |
| BS5153 | 一般用铸铁制止回阀 |
| BS5154 | 一般用铜合金制截止阀,截止止回阀,止回阀和闸阀 |
| BS5155 | 一般用铸铁及碳素钢制蝶阀 |
| BS5156 | 一般用隔膜阀 |
| BS5157 | 一般用钢制平行闸阀 |
| BS5159 | 一般用铸铁和碳钢制球阀 |
| BS5160 | 一般用法兰钢制截止阀,截止止回阀和升降式止回阀 |
| BS5351 | 石油,石油化学和有关工业用钢制球阀 |
| BS5417 | 一般工业用阀门的试验 |
| BS5418 | 一般 工业用阀门的标志 |
| 标准代号ANSI | 标 准 名 称 |
| A126 | 阀门,法兰和管件的灰铸铁件 |
| A181 | 一般用锻造或轧制钢法兰和锻造管件阀门及零件 |
| B16.10 | 铁制阀门的结构长度 |
| B16.34 | 钢制阀门 |
| B127.1 | 恒液面油用阀门 |

| 标准代号API | 标 准 名 称 |
| --- | --- |
| SPEC6D | API 6D (第16版)管路阀门规范附录1 |
| STD6D | 管路用钢制闸阀,旋塞阀,球阀和止回阀 |
| STD6D | 钻采用法兰连接的钢制闸阀和旋塞阀 |
| SPE14D | 海上平台用安全阀 |
| 526 | 法兰连接钢制安全阀 |
| 527 | 金属--金属密封安全阀的密封性 |
| 528 | 安全阀的铭牌 |
| 529 | 法兰连接可锻铸铁制旋塞阀 |
| 594 | 对夹式止回阀 |
| 595 | 法兰连接铸铁制闸阀 |
| 597 | 法兰或对焊连接钢制缩口闸阀 |
| 598 | 阀门的检查与试验 |
| 599 | 法兰或对焊连接钢制旋塞阀 |
| 600 | 炼油厂用法兰或对焊接钢制闸阀和旋塞 阀 |
| 602 | 炼油厂用小型碳钢制闸阀 |
| 603 | 炼油厂用150磅薄壁耐腐蚀闸阀 |
| 604 | 法兰连接球墨铸铁制闸阀 |
| 607 | 软密封面球阀的耐火试验 |
| 609 | 蝶阀(<=150磅, <=150oF) |

| 标准代号ASTM | 标 准 名 称 |
| --- | --- |
| A230 | 阀门用油回火的碳素弹簧钢丝的质量标准 |
| A232 | 阀门用铬钒合金钢质量标准 |
| A350 | 低温用锻造或轧制碳素钢合金钢法兰锻造管件,阀门及零件 |
| A338 | 可锻铸铁制法兰,管件和阀门 |
| A694 | 高压输送用碳钢合金和合金钢管法兰管件阀门和零件的锻件 |
| A404 | 高温用经特殊热处理的锻造或轧制合金钢管法兰,锻造 管件,阀门及零件 |
| A522 | 低温用锻造 或轧制的8%和9%镍合金钢法兰,管件,阀门和零件 |
| 标准代号BS | 标 准 名 称 |
| BS1212 | 固定球球阀(朴茨茅斯型) |
| BS1123 | 储气罐和空压设备用安全阀,仪表和其他安全配件 |
| BS1414 | 石油,石油化学及有关工业 用法兰和对焊接的楔式闸阀 |
| BS1552 | 低压煤气用调节旋塞阀 |
| BS1570 | 石油工业用法兰和对焊连接钢制旋塞阀(不包括井口阀和自喷阀) |
| BS1735 | 石油工业 用125磅级1.5''~24''法兰连接明杆楔式铸铁制闸阀 |
| BS1868 | 石油,石油化学及有关工业 用法兰和对焊接连接钢制止回阀 |
| BS1873 | 石油,石油化学及有关工业 用法兰和对焊接连接钢制截止阀和止回阀 |
| BS1952 | 一般用的铜合金制闸阀 |
| BS1953 | 一般用的铜合金制止回阀 |
| BS1968 | 铜合金制浮球式球阀 |
| BS2060 | 一般用螺纹连接铜合金制截止阀 |
| BS2080 | 石油,石油化学及有关工业 用法兰和对焊接连接阀门的结构长度 |
| BS2591 PT.1 | 阀门和阀门零件术语 第一部分:内螺纹连接的截止阀,止回阀和闸阀 |
| BS2591 PT.2 | 阀门和阀门零件术语 第二部分:安全阀和保险阀 |
| BS2591PT.3 | 阀门和阀门零件术语 第三部分:旋塞阀 |
| BS2591PT.4 | 阀门和阀门零件术语 第四部分:蝶阀 |
| BS2591PT.5 | 阀门和阀门零件术语 第五部分:球阀 |
| BS2995 | 石油工业用2''以下的螺纹和承口焊连接的铸钢和锻钢制闸阀,截止阀,止回阀和旋塞阀 |
| BS3464 | 一般用铸铁制闸阀 |
| BS3808 | 石油工业用2''以下法兰,螺纹和承口焊连接的铸钢和锻钢制楔式闸阀 |
| BS3948 | 一般用铸铁制平行式闸阀 |
| BS3952 | 一般用铸铁制蝶阀 |
| BS3961 | 一般用螺纹连接的铸铁制截止阀和截止止回阀 |
| BS4090 | 一般用铸铁制止回阀 |
| BS4133 | 一般用法兰连接的钢制平行式闸阀 |
| BS4312 | 一般用法兰连接的钢制截止阀和截止止回阀 |
| BS4460 | 石油工业用钢制球阀 |
| BS5146 | 石油,石油化学及有关工业 用钢制阀门的检查和试验 |
| BS5150 | 一般用铸铁制楔式双闸板闸阀 |
| BS5151 | 一般用铸铁制平行闸阀 |
| BS5152 | 一般用铸铁制截止阀和截止止回阀 |
| BS5153 | 一般用铸铁制止回阀 |
| BS5154 | 一般用铜合金制截止阀,截止止回阀,止回阀和闸阀 |
| BS5155 | 一般用铸铁及碳素钢制蝶阀 |
| BS5156 | 一般用隔膜阀 |
| BS5157 | 一般用钢制平行闸阀 |
| BS5159 | 一般用铸铁和碳钢制球阀 |
| BS5160 | 一般用法兰钢制截止阀,截止止回阀和升降式止回阀 |
| BS5351 | 石油,石油化学和有关工业用钢制球阀 |
| BS5417 | 一般工业用阀门的试验 |
| BS5418 | 一般 工业用阀门的标志 |